浙江广厦建设职业技术大学
江北校区6-9号学生公寓新增联网型火灾报警
控制器相关设备项目询价函
根据《中华人民共和国政府采购法》及学校有关规定，参考东阳市财政局关于明确东阳市行政事业单位和社会团体审计服务框架协议采购的通知，现就江北校区6-9号学生公寓新增联网型火灾报警控制器相关设备项目进行询价。
1、 项目基本情况
	项目名称
	工作内容
	最高限价
（元）
	备注

	江北校区6-9号学生公寓新增联网型火灾报警控制器相关设备
	新增火灾报警控制器（联动型）琴台式型号为JB-9108XT/9回路、控制电缆、消防应急广播设备等
	96000 
	


2、 资质要求
拟入围江北校区6-9号学生公寓新增联网型火灾报警控制器相关设备项目供应商名单，并提供以下证明文件（均加盖本单位公章，并且密封好）：
（1）公司情况简介（成立时间、注册资本、持证人员规模，承接高校经济责任等大型专项审计案例）。
（2） 营业执照复印件。 
（3） 报价书（见附件）。 
3、 报价方式 
有意参与此项目者，如报价前有疑问可来电咨询。请于2026年 10月14日15时前，将最终报价书（必须标明明确价格）及相关证明文件递交至浙江省东阳市广福东街1号浙江广厦建设职业技术大学。
四、项目联系人及联系方式
联系人：计东昊                电话：0579-86668913；
浙江广厦建设职业技术大学 
2026年10月10日
[bookmark: _GoBack]    附件：
江北校区6-9号学生公寓新增联网型火灾报警控制器相关设备报价表
	序号
	审计项目名称
	型号
	单位
	数量
	单价
（含税）
	合价
	备注

	1
	火灾报警控制器（联动型）琴台式
	JB-9108XT/9回路
	台
	1
	
	
	

	2
	控制电缆
	KVV20*2.5
	米
	571
	
	
	

	3
	控制电缆
	KVV14*2.5
	米
	571
	
	
	

	4
	消防应急广播设备
	HJ-9402A-300
	台
	1
	
	
	

	5
	话筒
	CDM-509
	只
	1
	
	
	

	6
	消防电话主机
	HJ-1756Z
	台
	1
	
	
	

	7
	多线联动控制单元
	XDXK-8
	套
	1
	
	
	

	8
	蓄电池
	12V24AH
	节
	2
	
	
	

	9
	电源监控主机
	HJ-9702/120
	台
	1
	
	
	

	10
	联网通讯板
	9108X专用
	块
	1
	
	
	

	合计
	

	备注：以上费用包括设备材料费、安装调试人工费及相关税费。


询价须知：
1. 合计报价上限为96000元（玖万陆仟元整）；
2.在施工过程中如其他设施设备损坏等情况产生的费用应由施工方负责维修确保完好。
报价单位（盖章）：
联系人及号码：

